## 140729A
Sample ID | Raw Result (mg P/L) | Dilution Factor | Final Result (mg P/L)
Pink = air spike
DI Blank | -0.00581
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.082333
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.2602
Cal Stnd 0.50 ppm P | 0.44805
DI Blank | -0.004325
1 Barrett 1 - 1 cm TP | 0.19645 | 4592.4354 | 0.90217
2 Barrett 1 - 3 cm TP | 0.20276 | 4634.0486 | 0.93961
3 Barrett 1 - 10 cm TP | 0.17865 | 4583.1799 | 0.81877
4 Barrett 1 - 20 cm TP | 0.17127 | 4219.5216 | 0.72266
5 Barrett 1 - 25 cm TP | 0.1662 | 4649.7535 | 0.77278
6 Barrett 1 - 31 cm TP | 0.14787 | 4869.9548 | 0.72013
7 Barrett 1 - 36 cm TP | 0.15033 | 4892.6464 | 0.73551
8 DUP Barrett 1 - 36 cm TP | 0.16655 | 4430.4882 | 0.73788
9 Barrett 1 - 41 cm TP | 0.16396 | 4480.0438 | 0.73455
10 Barrett 1 - 46 cm TP | 0.16148 | 4446.3135 | 0.71797
11 Barrett 1 - 51 cm TP | 0.16861 | 4449.3266 | 0.75019
12 Barrett 1 - 56 cm TP | 0.14622 | 4982.7992 | 0.72857
13 Barrett 1 - 61 cm TP | 0.15449 | 4849.3653 | 0.74917
14 Barrett 1 - 66 cm TP | 0.16298 | 4417.7411 | 0.71999
15 Barrett 1 - 71 cm TP | 0.14904 | 5017.0928 | 0.74774
16 Barrett 1 - 81 cm TP | 0.14054 | 4677.286 | 0.65734
17 DUP Barrett 1 - 81 cm TP | 0.13442 | 4853.523 | 0.65243
18 Barrett 1 - 101 cm TP | 0.13522 | 4668.3975 | 0.63125
19 Barrett 1 - 121 cm TP | 0.14844 | 4308.5765 | 0.63957
20 Blank Barrett TP | 0.020406
LFB 1 - Barrett | 0.17595
Spike 6 Barrett 1 - 31 cm TP | 0.31741
DI Blank | -0.004545
1 Blank 1 Bone TP | 0.018474 |  | 0
2 Bone 1A - 1 cm TP | 0.41333 | 6010.9705 | 2.4845
3 Bone 1A - 4 cm TP | 0.34807 | 5866.6025 | 2.042
4 Bone 1A - 7 cm TP | 0.28546 | 5808.2802 | 1.6581
5 Bone 1A - 10 cm TP | 0.2902 | 5395.4467 | 1.5658
6 Bone 1A - 13 cm TP | 0.24221 | 5913.0674 | 1.4322
7 Bone 1A - 16 cm TP | 0.24946 | 5625.1268 | 1.4033
8 Bone 1A - 19 cm TP | 0.23097 | 5506.1597 | 1.2718
9 Bone 1A - 22 cm TP | 0.19379 | 6377.7732 | 1.236
10 Bone 1A - 25 cm TP | 0.17365 | 6426.4558 | 1.116
11 Dup Bone 1A - 25 cm TP | 0.18405 | 6145.0365 | 1.131
12 Bone 1A - 28 cm TP | 0.16964 | 6226.1261 | 1.0562
13 Bone 1A - 31 cm TP | 0.18979 | 5277.7969 | 1.0017
14 Bone 1A - 34 cm TP | 0.18302 | 5621.6459 | 1.0289
15 Bone 1A - 40 cm TP | 0.17021 | 5861.4728 | 0.99766
16 Bone 1A - 48 cm TP | 0.15064 | 6010.5064 | 0.90541
17 Bone 1A - 53 cm TP | 0.14264 | 5614.6485 | 0.80087
18 Blake 1A - 1 cm TP | 0.38842 | 5898.0608 | 2.2909
19 Blake 1A - 7 cm TP | 0.33061 | 5455.63 | 1.8037
20 Blake 1A - 10 cm TP | 0.31611 | 5946.856 | 1.8799
LFB 2 - Bone | 0.18176
Spike 15 Bone 1A - 40 cm TP | 0.34001
DI Blank | -0.004748
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.084004
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.25998
Cal Stnd 0.50 ppm P | 0.44913
DI Blank | -0.00581
21 Dup Blake 1A - 10 cm TP | 0.34202 | 5373.476 | 1.8378
22 Blake 1A - 13 cm TP | 0.29338 | 5809.0784 | 1.7043
23 Blake 1A - 16 cm TP | 0.25699 | 5749.2828 | 1.4775
24 Blake 1A - 19 cm TP | 0.26108 | 5465.2056 | 1.4269
25 Blake 1A - 21 cm TP | 0.27113 | 5303.3646 | 1.4379
26 Blake 1A - 23 cm TP | 0.23029 | 5522.537 | 1.2718
27 Blake 1A - 25 cm TP | 0.24045 | 5233.5672 | 1.2584
28 Blake 1A - 27 cm TP | 0.22366 | 5597.0112 | 1.2518
29 Blake 1A - 29 cm TP | 0.2602 | 5737.5768 | 1.4929
30 Dup Blake 1A - 29 cm TP | 0.31691 | 5750.0432 | 1.8223
31 Blake 1A - 31 cm TP | 0.22045 | 5699.8676 | 1.2566
32 Blake 1A - 33 cm TP | 0.24784 | 5541.3548 | 1.3734
33 Blake 1A - 37 cm TP | 0.23117 | 5633.1422 | 1.3022
34 Blake 1A - 39 cm TP | 0.23323 | 5571.5307 | 1.2994
35 Blank 2 Blake TP | 0.019374
LFB 3 - Blake | 0.18081
Spike 29 Blake 1A - 29 cm TP | 0.42853
rep 20 Blank Barrett TP | 0.020642
rep 1 Blank 1 Bone TP | 0.019319
rep 35 Blank 2 Blake TP | 0.019545
DI Blank | -0.00581
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.083527
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.2577
Cal Stnd 0.50 ppm P | 0.44982
DI Blank | -0.00581
inst rep 1 Barrett 1 - 1 cm TP | 0.19449 | 4592.4354 | 0.89318
inst rep 13 Barrett 1 - 61 cm TP | 0.15557 | 4849.3653 | 0.75443
inst rep 8 Bone 1A - 19 cm TP | 0.23236 | 5506.1597 | 1.2794
inst rep 16 Bone 1A - 48 cm TP | 0.15164 | 6010.5064 | 0.91146
inst rep 28 Blake 1A - 27 cm TP | 0.22334 | 5597.0112 | 1.25
inst rep 34 Blake 1A - 39 cm TP | 0.23613 | 5571.5307 | 1.3156
AS 3 Barrett 1 - 10 cm TP | 0.17357 | 4583.1799 | 0.79548
AS 5 Barrett 1 - 25 cm TP | 0.16017 | 4649.7535 | 0.74476
AS 8 DUP Barrett 1 - 36 cm TP | 0.1646 | 4430.4882 | 0.72927
AS 15 Barrett 1 - 71 cm TP | 0.14197 | 5017.0928 | 0.71225
AS 7 Bone 1A - 16 cm TP | 0.24133 | 5625.1268 | 1.3575
AS 25 Blake 1A - 21 cm TP | 0.25184 | 5303.3646 | 1.3356
DI Blank | -0.005322

## Final Results
Sample ID | Result (mg P/g) | Instrument Rep
1 Barrett 1 - 1 cm TP | 0.90217 | 0.89318
2 Barrett 1 - 3 cm TP | 0.93961
3 Barrett 1 - 10 cm TP | 0.79548
4 Barrett 1 - 20 cm TP | 0.72266
5 Barrett 1 - 25 cm TP | 0.74476
6 Barrett 1 - 31 cm TP | 0.72013
7 Barrett 1 - 36 cm TP | 0.73551
8 DUP Barrett 1 - 36 cm TP | 0.72927
9 Barrett 1 - 41 cm TP | 0.73455
10 Barrett 1 - 46 cm TP | 0.71797
11 Barrett 1 - 51 cm TP | 0.75019
12 Barrett 1 - 56 cm TP | 0.72857
13 Barrett 1 - 61 cm TP | 0.74917 | 0.75443
14 Barrett 1 - 66 cm TP | 0.71999
15 Barrett 1 - 71 cm TP | 0.71225
16 Barrett 1 - 81 cm TP | 0.65734
17 DUP Barrett 1 - 81 cm TP | 0.65243
18 Barrett 1 - 101 cm TP | 0.63125
19 Barrett 1 - 121 cm TP | 0.63957
2 Bone 1A - 1 cm TP | 2.4845
3 Bone 1A - 4 cm TP | 2.042
4 Bone 1A - 7 cm TP | 1.6581
5 Bone 1A - 10 cm TP | 1.5658
6 Bone 1A - 13 cm TP | 1.4322
7 Bone 1A - 16 cm TP | 1.3575
8 Bone 1A - 19 cm TP | 1.2718 | 1.2794
9 Bone 1A - 22 cm TP | 1.236
10 Bone 1A - 25 cm TP | 1.116
11 Dup Bone 1A - 25 cm TP | 1.131
12 Bone 1A - 28 cm TP | 1.0562
13 Bone 1A - 31 cm TP | 1.0017
14 Bone 1A - 34 cm TP | 1.0289
15 Bone 1A - 40 cm TP | 0.99766
16 Bone 1A - 48 cm TP | 0.90541 | 0.91146
17 Bone 1A - 53 cm TP | 0.80087
18 Blake 1A - 1 cm TP | 2.2909
19 Blake 1A - 7 cm TP | 1.8037
20 Blake 1A - 10 cm TP | 1.8799
22 Blake 1A - 13 cm TP | 1.7043
23 Blake 1A - 16 cm TP | 1.4775
24 Blake 1A - 19 cm TP | 1.4269
25 Blake 1A - 21 cm TP | 1.3356
26 Blake 1A - 23 cm TP | 1.2718
27 Blake 1A - 25 cm TP | 1.2584
28 Blake 1A - 27 cm TP | 1.2518 | 1.25
29 Blake 1A - 29 cm TP | 1.4929
30 Dup Blake 1A - 29 cm TP | 1.8223
31 Blake 1A - 31 cm TP | 1.2566
32 Blake 1A - 33 cm TP | 1.3734
33 Blake 1A - 37 cm TP | 1.3022
34 Blake 1A - 39 cm TP | 1.2994 | 1.3156