## 140812B
Sample ID | Result | Dilution | Final Result
| mg P/L | Factor | mg P/g
DI Blank | 0.002678
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.082957
Cal Stnd 0.20 ppm P | 0.16291
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.25285
DI Blank | 0.004245
1 Blank - Bone Ex-P | 0.021561
2 Bone Lake 0-1 cm Ex-P | 0.035211 | 2159.3114 | 0.076032
3 Bone Lake 3-4 cm Ex-P | 0.025424 | 1794.5794 | 0.045625
4 Bone Lake 6-7 cm Ex-P | 0.020343 | 2117.0898 | 0.043068
5 Bone Lake 9-10 cm Ex-P | 0.021279 | 1939.2487 | 0.041265
6 Bone Lake 12-13 cm Ex-P | 0.021777 | 2214.7001 | 0.04823
7 Bone Lake 15-16 cm Ex-P | 0.021688 | 2189.9443 | 0.047496
8 Bone Lake 18-19 cm Ex-P | 0.018053 | 2165.513 | 0.039094
9 Bone Lake 21-22 cm Ex-P | 0.022016 | 1839.0455 | 0.040488
10 DUP Bone Lake 21-22 cm Ex-P | 0.022257 | 1794.8594 | 0.039948
11 Bone Lake 24-25 cm Ex-P | 0.022459 | 2002.6938 | 0.044978
12 Bone Lake 27-28 cm Ex-P | 0.022886 | 2050.9767 | 0.046939
13 Bone Lake 30-31 cm Ex-P | 0.022961 | 2187.4637 | 0.050226
14 Bone Lake 33-34 cm Ex-P | 0.023009 | 2238.7299 | 0.051511
15 Bone Lake 39-40 cm Ex-P | 0.023503 | 1940.9662 | 0.045619
16 Bone Lake 47-48 cm Ex-P | 0.019691 | 2192.0449 | 0.043164
17 Bone Lake 52-53 cm Ex-P | 0.021238 | 2220.8551 | 0.047167
18 DUP Bone Lake 52-53 cm Ex-P | 0.020374 | 1785.4003 | 0.036376
19 Blake Lake 0-1 cm Ex-P | 0.033537 | 1771.3027 | 0.059404
20 Blake Lake 6-7 cm Ex-P | 0.021874 | 1876.4066 | 0.041045
LFB 1 | 0.17575
Spike 8 Bone 18-19 cm Ex-P | 0.19556
DI Blank | 0.002678
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.084982
Cal Stnd 0.20 ppm P | 0.16283
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.25342
DI Blank | 0.003876
21 Blake Lake 9-10 cm Ex-P | 0.03121 | 2236.0727 | 0.069788
22 Blake Lake 12-13 cm Ex-P | 0.019716 | 2197.2583 | 0.043321
23 Blake Lake 15-16 cm Ex-P | 0.021273 | 2227.4175 | 0.047384
24 Blake Lake 18-19 cm Ex-P | 0.021564 | 2149.4839 | 0.046351
25 Blake Lake 20-21 cm Ex-P | 0.022821 | 2039.8976 | 0.046553
26 Blake Lake 22-23 cm Ex-P | 0.023467 | 2094.9092 | 0.049161
27 Blake Lake 24-25 cm Ex-P | 0.023345 | 2026.096 | 0.047299
28 Blake Lake 26-27 cm Ex-P | 0.021623 | 2239.9067 | 0.048434
29 Blake Lake 28-29 cm Ex-P | 0.048343 | 1945.6868 | 0.09406
30 DUP Blake Lake 28-29 cm Ex-P | 0.05155 | 2073.2018 | 0.10687
31 Blake Lake 30-31 cm Ex-P | 0.022222 | 2220.2564 | 0.049339
32 Blake Lake 32-33 cm Ex-P | 0.021464 | 2101.0013 | 0.045096
33 Blake Lake 36-37 cm Ex-P | 0.020836 | 2201.1904 | 0.045864
34 Blake Lake 38-39 cm Ex-P | 0.020104 | 2336.2078 | 0.046967
35 DUP Blake Lake 38-39 cm Ex-P | 0.019823 | 2207.0544 | 0.04375
1 Blank - Bone Ex-P | 0.025067 |  | 0
LFB 2 | 0.18308 |  | 0
Spike 22 Blake 12-13 cm Ex-P | 0.19295 |  | 0
DI Blank | 0.002678 |  | 0
1 Blank - Barrett Ex-P | 0.023164 |  | 0
2 Barrett_1 0-1 cm Ex-P | 0.040165 | 1820.0239 | 0.073101
3 Barrett_1 9-10 cm Ex-P | 0.028495 | 2208.678 | 0.062936
4 Barrett_1 19-20 cm Ex-P | 0.033566 | 2129.7686 | 0.071488
5 Barrett_1 24-25 cm Ex-P | 0.033387 | 1988.6849 | 0.066396
6 Barrett_1 30-31 cm Ex-P | 0.036214 | 2141.2981 | 0.077545
7 Barrett_1 35-36 cm Ex-P | 0.046947 | 2184.6532 | 0.10256
8 Barrett_1 40-41 cm Ex-P | 0.039276 | 1977.3218 | 0.077661
9 Barrett_1 45-46 cm Ex-P | 0.038269 | 2031.2473 | 0.077734
10 DUP Barrett_1 45-46 cm Ex-P | 0.036252 | 2144.2865 | 0.077735
11 Barrett_1 50-51 cm Ex-P | 0.04122 | 1862.3837 | 0.076767
12 Barrett_1 55-56 cm Ex-P | 0.039617 | 2006.4133 | 0.079488
13 Barrett_1 60-61 cm Ex-P | 0.041068 | 1990.5077 | 0.081746
14 Barrett_1 65-66 cm Ex-P | 0.037289 | 1710.383 | 0.063778
15 Barrett_1 70-71 cm Ex-P | 0.034041 | 2074.5746 | 0.070621
16 Barrett_1 80-81 cm Ex-P | 0.039569 | 1870.5467 | 0.074016
17 Barrett_1 100-101 cm Ex-P | 0.03489 | 2130.6397 | 0.074338
18 Barrett_1 120-121 cm Ex-P | 0.04341 | 2021.5748 | 0.087757
19 Barrett_1 2-3 cm Ex-P | 0.035949 | 2225.8979 | 0.080019
20 DUP Barrett_1 2-3 cm Ex-P | 0.034634 | 2222.9785 | 0.076991
1 Blank - Barrett Ex-P | 0.024775 |  | 0
LFB 3 | 0.18221 |  | 0
Spike 15 Barrett 70-71 cm Ex-P | 0.21123 |  | 0
DI Blank | 0.003948 |  | 0
Chk Stnd 0.096 ppm P | 0.086453 |  | 0
Cal Stnd 0.20 ppm P | 0.16404 |  | 0
Chk Stnd 0.288 ppm P | 0.25518 |  | 0
DI Blank | 0.004348 |  | 0
inst rep 7 Bone Lake 15-16 cm Ex-P | 0.019643 | 2189.9443 | 0.043017
inst rep 16 Bone Lake 47-48 cm Ex-P | 0.01813 | 2192.0449 | 0.039742
inst rep 23 Blake Lake 15-16 cm Ex-P | 0.021652 | 2227.4175 | 0.048228
inst rep 32 Blake Lake 32-33 cm Ex-P | 0.020675 | 2101.0013 | 0.043438
inst rep 11 Barrett_1 50-51 cm Ex-P | 0.041685 | 1862.3837 | 0.077633
inst rep 18 Barrett_1 120-121 cm Ex-P | 0.044831 | 2021.5748 | 0.090629
AS 28 Blake Lake 26-27 cm Ex-P | 0.021853 | 2239.9067 | 0.048949
AS 7 Barrett_1 35-36 cm Ex-P | 0.035724 | 2184.6532 | 0.078045

## Final Results
Sample ID | Result | Instrument
| mg P/g | Replicate
2 Bone Lake 0-1 cm Ex-P | 0.076032
3 Bone Lake 3-4 cm Ex-P | 0.045625
4 Bone Lake 6-7 cm Ex-P | 0.043068
5 Bone Lake 9-10 cm Ex-P | 0.041265
6 Bone Lake 12-13 cm Ex-P | 0.04823
7 Bone Lake 15-16 cm Ex-P | 0.047496 | 0.043017
8 Bone Lake 18-19 cm Ex-P | 0.039094
9 Bone Lake 21-22 cm Ex-P | 0.040488
11 Bone Lake 24-25 cm Ex-P | 0.044978
12 Bone Lake 27-28 cm Ex-P | 0.046939
13 Bone Lake 30-31 cm Ex-P | 0.050226
14 Bone Lake 33-34 cm Ex-P | 0.051511
15 Bone Lake 39-40 cm Ex-P | 0.045619
16 Bone Lake 47-48 cm Ex-P | 0.043164 | 0.039742
17 Bone Lake 52-53 cm* Ex-P | 0.047167
19 Blake Lake 0-1 cm Ex-P | 0.059404
20 Blake Lake 6-7 cm Ex-P | 0.041045
21 Blake Lake 9-10 cm Ex-P | 0.069788
22 Blake Lake 12-13 cm Ex-P | 0.043321
23 Blake Lake 15-16 cm Ex-P | 0.047384 | 0.048228
24 Blake Lake 18-19 cm Ex-P | 0.046351
25 Blake Lake 20-21 cm Ex-P | 0.046553
26 Blake Lake 22-23 cm Ex-P | 0.049161
27 Blake Lake 24-25 cm Ex-P | 0.047299
28 Blake Lake 26-27 cm Ex-P | 0.048949
29 Blake Lake 28-29 cm Ex-P | 0.09406
31 Blake Lake 30-31 cm Ex-P | 0.049339
32 Blake Lake 32-33 cm Ex-P | 0.045096 | 0.043438
33 Blake Lake 36-37 cm Ex-P | 0.045864
34 Blake Lake 38-39 cm Ex-P | 0.046967
2 Barrett_1 0-1 cm Ex-P | 0.073101
3 Barrett_1 9-10 cm Ex-P | 0.062936
4 Barrett_1 19-20 cm Ex-P | 0.071488
5 Barrett_1 24-25 cm Ex-P | 0.066396
6 Barrett_1 30-31 cm Ex-P | 0.077545
7 Barrett_1 35-36 cm Ex-P | 0.078045
8 Barrett_1 40-41 cm Ex-P | 0.077661
9 Barrett_1 45-46 cm Ex-P | 0.077734
11 Barrett_1 50-51 cm Ex-P | 0.076767 | 0.077633
12 Barrett_1 55-56 cm Ex-P | 0.079488
13 Barrett_1 60-61 cm Ex-P | 0.081746
14 Barrett_1 65-66 cm Ex-P | 0.063778
15 Barrett_1 70-71 cm Ex-P | 0.070621
16 Barrett_1 80-81 cm Ex-P | 0.074016
17 Barrett_1 100-101 cm Ex-P | 0.074338
18 Barrett_1 120-121 cm Ex-P | 0.087757 | 0.090629
19 Barrett_1 2-3 cm Ex-P | 0.080019